中英醫院緊急災害應變措施及檢查辦法  94.04.08.制訂

- 依據：                                                           98.12.23.重新修訂

一、依台北縣衛生局93年12月28日北衛醫字第0930055841號辦理。       101.4.30.重新修訂

二、行政院衛生屬醫字第0930221848號函「醫院緊急災害應變措施及檢查辦法」。

三、本計劃及檢查辦法，因醫院內部有高階主管人事異動，故於95.03.01.重新修訂後公告。

四、本院97年度醫院緊急災害應變計劃，因醫院內部有高階主管人事異動，故於96.11.01.重新修訂後公告實施。

五、依台北縣衛生局97.10.20.北衛醫字第0970106316號函辦理，本院98年度醫院緊急災害應變計畫，因計畫中需加入電梯事故處理之應變計畫，故於97.11.01.重新修訂後公告實施。

六、依台北縣衛生局98.12.27.北衛醫字第0980155889號函辦理，本院99年度醫院緊急災害應變計畫，為落實醫院緊急災害應變措施及檢查機制，故於98.12.25.重新修訂後公告實施。

七. 本計劃及檢查辦法，因醫院內部有人事異動，故於101.4.30.重新修訂

- 目的：

  - 為加強本院對緊急災害之應變處置能力，使全體員工均能熟悉風災、水災、滅火、逃生與緊急傷病處理作業程序及規定。

  - 在緊急災難發生時，應有應變及處置能力，以保障病患家屬及員工之安全，使災害損失減至最低程度。

  - 緊急應變項目：

    - 天然災害颱風水災

    - 火災

    - 地震

    - 大量傷患

    - 電梯事故危機處理

6.電腦當機

- 實施要領：

  - 緊急災害範圍：

依據醫療法規定，所謂醫院緊急災害，是指醫院遭遇颱風、地震、水災、爆炸、游離輻射、化學意外事故或戰爭等緊急災害。

  - 平時準備：

    - 訂定醫療緊急災害應變計劃，確立應變組織分工，並定期演練。

    - 緊急逃生路線圖張貼於各樓層電梯出入口，各樓並設有逃生方向指示燈。

    - 緊急疏散路線保持暢通，消防安全設施定期保養及記錄。

    - 每年舉辦緊急災害應變措施講習及演練各一次。

    - 每年辦理心肺復甦術訓練，以加強員工急救知能，以備災害發生時能密切配合。

  - 緊急災害發生時處置狀況「通報」

    - 災害發現者除必要初級檢災外，應立即通知災害現場或鄰近災害現場作業主管。

    - 災害現場作業主管應指揮災害現場進行初及搶救事宜，「如火災發生時各單位依消防編組進行搶救、疏散、滅火、通知總機廣播緊急狀況」並對災害進行辨識。

    - 災害現場作業主管辨識在害可能擴及影響其單位運作、病人安全、或超出災害現場單位搶救能力、物力、人力等業務負荷時，需其他單位介入處理時，應由災害現場作業主管通知總機聯絡以為狀況確認是否啟動緊急應變組織。

    - 緊急成立指揮中心，負責整體應變計劃之指揮調度，以利掌控災情協調救護工作，並依實際需要分層疏散，並隨時保持聯繫。

    - 總機依指揮中心通知迅速聯絡警察、消防人員及相關人員，立即支援搶救。

    - 夜間或假日發生緊急災害事件，由當班組長暫代指揮，直到總機通知院長及各小組成員到院支援，待院長到院後交由院長擔任總指揮，處理災害各項事宜。

  - 緊急災害處理程序

    - 工作人員緊急召回—

      - 依急診大量傷患緊急救護辦法廣播，例如：火災（紅色999）、地震(綠色999)

水災颱風(藍色999)、電腦當機(黃色999)、停電(黑色999)。

      - 發生單位火災時，依火災應變作業進行動員。

      - 其他緊急災害狀況發生時，由資訊安全官確認，聯絡「緊急災害指揮中心應變組織」三大任務分組組長，依現場實際狀況需要通知所屬，動員人力、物力、衛材支援。

    - 災害指揮中心設置及人員編組：發生災害時於會議室成立救災應變指揮中心編組架構表如下：

中英醫療社團法人中英醫院緊急應變指揮中心       99.06.01

101.4.30修訂

指揮官

溫院長

資訊安全官

錢 經 華

連絡官

楊景雯

發言人   魏宜蘭

計劃組

賴妍君

執行組

陳學全

後勤組

許維明

人力支援王鶯芳

財  物

損  害

許馨芳

災害控制 組

王麗珍

醫療照護

蘇義仁

醫療輔助

莊建隆

社  服

陳晴月

物資供應

李香蘭

病患狀況

郭淑玲

檢傷分類

王 崇 文

檢  驗

莊建隆

心理支援

林苡秀

傷患運輸

洪錦達

營養供應

蔡閔茹

中重症區

羅 富 耀

放  射

洪建榮

輕症區

蔡文福

藥局

林博彥

觀察區

鄭鈺潔

    - 交通及人員疏散動線：

      - 病房因緊急災害需作人員疏散及撤離時，依「火災應變處理程序」進行撤離。

      - 週邊交通動線及支援車輛集結。

    - 臨時救護站設立：

      - 聯絡海山派出所協助，對文化路一段196號與文化路一段188巷54號「中山國民中學運動場」之間進行交通管制以利救災及傷患後送。

      - 聯絡中山國民中學總務室協調，開闢「中山國中運動場」作為中英醫院設立臨時緊急救護站，收容傷病患緊急處理安置。

    - 緊急災害人員安撫作業：

      - 當發現同仁身心狀況處於不穩定狀態時，主動關心並立即通知單位主管，由單位主管予以心理輔導，必要時協助就診。

      - 醫護人員面對災變意外壓力調適建議---

身體方面—適當休息、良好飲食、充足睡眠、適度運動。

心情方面---多與身邊家人朋友分享感覺，讓關心您的人有機會了解您的情緒，分享感受給予支持。

吸收正確的最新消息---不要讓紛飛的謠言或不實消息，影響心情，造成不必要的恐慌。

    - 災情通報程序：

災害傷患接收依台北縣衛生局「災害防救措施作業」程序通報。

  - 實施要領：

    - 災害發生時處理原則：

保命優先        再救他人         最後救災

    - 除救人、救財、救災必須之外，應盡量保持現場完整，以利災害原因之調查。

    - 發生緊急狀況時發現者應變流程，如下：

緊急狀況應變流程：

狀況發生

通知負責單位主管或值班人員

個人處理

無法

立即控制

應變搶救

依緊急救護系統回報

總機廣播

主管或組長

連絡搶救

處理單位

通報資訊官

院長

執行組主任

成立救災應

變指揮中心

災害處理

救災應變

編組及動員

災害解除

災害原因

探討改進

災害結束

不可

可

可

- 實施辦法：

本院將各類災害項目編列成不同狀況，每年固定配合消防演練及大量傷患演練，並配合消防講習實施，使各編組負責人能知悉各類狀況處置要領、處理程序及編組集結地。

- 緊急應變措施：

壹:颱風、水災應變措施：

一、颱風警報：

颱風警報消息來自上級電話通知，或是新聞媒體，如收音機、電視及報紙等。

二、防颱指揮中心：

颱風警報發佈或受命後，本院應立即在會議室成立防颱指揮中心，其組織同救災任務編組。

三、救災任務及職責：

（一）、緊急應變指揮中心：負責全院防颱措施擬定、執行、督導與考核。

（二）、救災執行小組：負責指揮、督導全院各單位及下轄各隊執行各項任務。

（三）、醫療救護小組：排定本院醫護值班人員待命，並適時照顧各病房病人；負責災害時對受傷人員的急救工作，請心理科支援並負責安撫病患情緒，以免暴動情事發生。

（四）、公關資訊小組：負責蒐集氣象報告資料及災情發佈。

（五）、通訊連絡小組：

1.負責人員緊急召回及連絡支援單位事宜。

2.準備各項有線、無線通聯維修器材，緊急對線路損害維修。

（六）、消防防護小組：

1.準備各類消防器材，預防雷擊或蠟燭造成之任何火災。

2.颱風來臨前鎖緊或拆掉招牌、指示板、各門窗、以免傷人。

3.固定、修剪或搬移本院行政、醫療大樓外各類花、草、樹木。

（七）、水電工程小組：

1.木工準備木材、鐵皮、玻璃及修護工具，以便隨時修理玻璃門窗、各類器材或是擋風使用。

2.準備各類電器修復器材，一有狀況，立即修復。

3.準備抽水馬達、水管及延長線以便隨時抽水。

4.檢查各處之緊急照明設備，保持所有設備堪用。

5.隨時檢查高壓電器設備，發現異狀立即修復，不得延誤。

6.鍋爐用油需有足夠之儲存用油，以防不時之需。

7.負責災後各項建築、設備之修繕。

（八）、物資供應小組：

1.颱風、豪雨來臨前建立存糧、存水計畫。

2.檢查各類糧食、藥品、衛材、病歷安全及份數，將其放置高地或安全地點。

3.幫助各單位儲水及預備手電筒。

4.準備各項急救器材於急診室，預防不時之需。

（九）、安全警衛小組：

1.檢查院內、院外各進出口是否通暢。

2.負責交通、車輛、人員之管制，並防止不良份子趁機偷取病患及院內財物。

3.颱風時，定時巡視醫療大樓各處，對各種狀況應變。

（十）、病患運輸小組：

1.將所有車輛停於適當地點，預防風害。

2.隨時待命，準備災後救援及支援。

（十一）、災害、防疫控制小組：

1.颱風前對各通道、排水溝及洞蓋檢查是否疏通，並掃除周邊之堆積物、樹葉、雜草及廢紙，以防豪雨時積水淤積。

2.對颱風前、颱風後院內所有垃圾、廢棄物等的清除。

3.颱風後，對各積水及垃圾處噴灑消毒水防疫。

四、全院人員防颱須知：

（一）、防颱準備須知：

1.檢查屋頂、門窗是否破損，門窗是否加釘木板防範。

2.裝備、機具採有效措施保護固定防範受損以減低損失。

3.地勢低窪處若有淹水可能，應早遷往高處或樓上。

4.儲蓄飲水，預防颱風過後斷電停水，並且多備一至二天份的食物。

5.準備蠟燭、火材、手電筒、電池、收音機、急救箱及食水等必須品。

6.庭院花木加上支架保護，避免強風吹折，修剪樹支，避免強風吹襲時，損壞屋脊設備。

7.屋外各種懸掛物都取下收藏，如電視天線、曬衣架、花盆等。

8.隨時注意颱風消息。

（二）、颱風來襲注意事項：

1.颱風來時別外出，隨時收聽廣播、電視、電話166了解颱風動向。

2.不可完全緊閉窗戶，必須將背風面窗戶微開，平衡屋內外的壓力。

3.小心火燭，風大時不要開瓦斯燒煮，以免被風吹熄，瓦斯外漏引起火災。

4.停電時，燃點蠟燭須放在燭台或盤上，並且遠離易燃物。

5.注意電源，停電後記得關掉電源總開關，以免電再來時燒毀電器。

6.屋內、外電線如被風吹落，切勿前往觸摸，以免觸電。

7.隨時檢查房屋設施，門窗是否被風吹損破漏，門窗是否緊閉。

8.颱風眼經過，會有短暫無風無雨，此時仍不可外出，因為風雨隨後就到。

（三）、颱風過後注意事項：

1.走動時注意地上的掉落物，如釘子、電線、破玻璃等。

2.繼續收聽廣播，確定颱風不會折回或引發豪雨。

3.檢查房屋設施，裝備受損程度，準備修復。

4.打掃環境，尤其淹水地方更須清理，以免穢物引發傳染病。

5.若有人受傷或房屋嚴重倒塌，立刻協助或請求支援。

6.路街淹水，最好不要涉水而過，以免跌入水溝發生意外。

7.發現公共設施受損，立刻循序反映、呈報。

（四）、颱風等級：

| 颱風等級 | 中心附近最大風速 （公尺\秒） |
| --- | --- |
| 輕度颱風 | 17.2~32.2 |
| 中度颱風 | 32.7~50.9 |
| 強烈颱風 | 510.~66.9 |
| 超級颱風 | 67以上 |

五、颱風、豪雨或洪水後停止辦公規定：

（一）、依據：

依據行政院人事行政局公告為基準「天然災害發生時全省軍公教人員、學生停止辦公及上課作業要點」。

（二）、因颱風、豪雨或洪水而停止上班狀況如下：

1.根據氣象預報，颱風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十一級以上時，停止辦公。

2.風力雖未達停止辦公之地區，但因受地形、雨量、交通、水電供應等特殊狀況明顯影響通行安全或辦公有困難者。

3.停止辦公後，該地區因颱風過境造成普遍性災害，其風力雖以降低，未達停止辦公之標準，仍須繼續停止辦公，以利善後清理。

4.前項2、3之情形，由院長自行決定，並向上一級機關報備。

5本院之院區或所屬人員住所積水或通往本院途中，因積水致交通工具無法通行，或河水暴漲、橋樑中斷，行進困難時。

6.非通案性之停止辦公，由本院依權責決定者（軍醫局），除轉知本院同仁並向上一級機關報備外，直接與民眾接觸之單位仍應酌留必要人員，以應業務處理之需要。

7.天然災害後，如交通電訊中斷，無法連繫決定通報時，自行停止上班。

（三）、因天然災害停止辦公及上課，出勤之處理方式如下：

1.屬通案性者由本院決定者，本院人事室應以「停止辦公」登記。

2.屬個案性者，由當事人於上班後當天簽報主官核准，送人事室以「停止辦公」登記。

（四）、本院同仁家中，因風害、水災或其他災害遭受重大損失者，單位主管得視實際需要准其「停止辦公」一天處理善後。

（五）、員工需照常辦公，惟其居住地區或依正常上班必經地區如經權責機關決定停止辦公上課者，各該人員由本院核實准予「停止辦公」登記。

（六）、颱風來襲時，高級中學等以下學校停止上課者，如有高中（職）身心障礙子女或國民中學以下子女因停課乏人照顧時，其父或母得有一人由服務機關核實准予「停止辦公」登記，以照顧子女。

（七）、本院同仁因職務必須照常出勤、輪值、或因工作需要，經主官指定人員，不適用本要點。

貳:消防防護應變計劃：

一、依據：

本計劃係依據消防法第十三條暨同法施行細則第十三至十六條規定。

二、目的及其適用範圍：

（一）、在所有災害中，以火災發生之頻率最高，所造成之災害損失也最大，故為提高本院同仁對火災之認識並確保自身安全，增進自救救人之消防常識，具備報警觀念、撲救常識、逃生技能，方於災變來臨時臨危不亂，臨事不慌，而從容有效的化險為夷，期使緊急事故發生時，每一員工皆能在最短的時間內發揮最大的救災功能，使災害降至最低，特頒定本消防防護計劃之防火管理必要事項，並依計劃配合消防法每年兩次對員工適時適地舉辦演練，以將本計劃發揮最大效能。

（二）、適用範圍：於本院服務之員工、住院病患、出入之一切人員都必須遵守。

三、職責：

（一）、管理權人為本院副院長，其職責為：

1.選任位於管理或監督層次，且具有適當公正地執行防火管理業務權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。

2.指導監督防火管理上業務之推動。

3.申報消防防護計劃。

4.管理權區分時協同制定「共同消防防護計劃」。

5.消防安全設備檢查維護之實施及監督。

6.在防火管理人制定或變更消防防護計劃時需給予必要的指示。

7.申報防火管理人之遴用及解任。

（二）、防火管理人之職責

防火管理人經挑選受訓後任用，其職責為：

1.消防防護計劃之製作、檢討及變更。

2.火源使用或處理有關之指導及監督。

3.防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設     施之檢查實施及監督。

4.電器配線、電器機器、機械設備之管理及安全確認。

5.消防安全設備檢查維護之實施及監督。

6.通報、滅火、避難訓練之實施。

7.對管理權人之建議及請求指示。

8.防止物品阻礙通路、樓梯，揭示避難路線圖等避  難設施之管理。

9.防止縱火之預防措施及其他防火管理上必要之事項。

10.管理權區分時，需將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。

四、消防機關之聯絡報告：

（一）、消防防護計劃變更後，三日內向當地消防分隊提報。

（二）、防火管理人遴用或解任時，三日內向消防局提報。

（三）、實施滅火、避難訓練時，應於三日前向當地消防分隊提報，並報告其結果。

（四）、遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另訂消防防護計劃，於開工前報消防分隊核備。

（五）、消防安全設備檢查每年委託合格之消防設備（顧問）公司申報一次。

五、火災預防管理編組：

（一）、為預防火災應視場所之使用特性、並應針對場所內之防火避難設施、燃氣設備及消防安全設備等實施預防管理編組，其火災預防管理編組如附件。

（二）、火源責任者之任務：

輔佐防火管理人。

有關火源使用之管理。

有關防火避難設施、用火用電設備器具、電器設備、危險物品設施及消防安全設備等之日常管理。

地震時用火用電設備器具之安全確認。

六、防火避難設施之自我檢查：

防火管理人應對場所內之防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設施等之性能良否實施自主檢查，每月至少檢查一次。

七、消防安全設備之維護管理：

（一）、消防安全設備每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。

（二）、本場所每年招商委託檢查。

（三）、定期實施火源設備、電器、機械設備之檢查。

（四）、管理權人為維護場所內消防安全設備之機能，應訂定「消防安全設備檢查實施計劃」，每年招商委託有檢查資格者檢查，檢查結果詳細填助於附表呈報消防局核備。

八、防止縱火措施：

（一）、加強對於出入口之特定人員及出入者監視等。

（二）、建例假日、夜間等之巡邏體制。

（三）、整理或保存場所內之可燃物。

九、用火用電之監督管理：

（一）、確定每層各用途別之火源責任者。

（二）、火源責任者應對所有火源、吸煙、鍋爐、瓦斯爐、火爐等進行檢查管理。

（三）、施工時應製作施工中限制使用火源集會同等之安全計劃。

十、從業人員之遵守事項：

為防止日常各種災害，本院所有場所知從業人員，應確實遵守下列事項：

（一）、樓梯、踢間、通路、走廊、門廳等不得放置妨礙避難通行之物品。

（二）、消防安全設備之週邊，不得放置物品妨礙使用。

(三）、發現火災時，立即通報一一九，並聯絡防火管理員，同時依照消防編組分配之任務，採取適切之行動。

（四）、應在指定抽煙場所抽煙。

十一、防災教育訓練：

（一）、防災防護計劃之內容及各從業人員之任務，應透過防災教育週知所有從業人員。

（二）、防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對從業人員辦理防火講習或宣導會。

施工中消防防護計劃指導須知

一、依據：

內政部消防署九十年二月十二日九十消署預字第九０Ｅ０一０三號

二、目的：

依消防法施行細則第十五條第二項規定，為確保施工安全，防止施工中發生火災，特訂定本須知。

三、實施對象：

消防法第十三條第一項所稱一定規模以上供公眾使用建築物，於增建、改建、修建、室內裝修施工，且有下列情形之一，管理權人依消防法施行細則第十五條第二項規定製定施工中消防防護計畫外，並向當地消防機關申報。

（一）、依各類場所消防安全設備設置標準有增設或移設等作業，致該設備停用或在機能上有顯著影響者。

（二）、其他依建築物用途、構造，認有人命安全或火災預防考量之必要時。

（三）、施工中消防防護計畫，管理權人應於開工前三天報請當地消防機關備查，未依規定辦理申報經查者，得依違反消防法第十三條防火管理規定予以查處。

四、施工中消防防護計畫的重點如下：

有停止消防安全設備機能必要時，應依下列規定辦理：

（一）、停止機能之消防安全設備種類、停止時間及停止部分，應在最小必要限度。

（二）、火警自動警報設備、緊急廣播設備或標示設備停止使用時，應視工程狀況，採臨時裝設方式，使其發揮作用。

（三）、滅火器、避難器具、標示設備等有使用障礙時，應移設至能確保使用機能之場所。

（四）、自動撒水設備或水霧滅火設備等自動滅火設備之機能停止時，應增設滅火器或室內消防栓之水帶等。

（五）、應採取增加巡邏次數等強化監視體制之措施。

（六）、停止消防安全設備機能之工程，應儘量在營業時間以外進行，但飯店、旅館及醫院等全天營業之場所，應在日間進行。

五、施工中進行熔接、熔切、電焊、研磨、熱塑、瀝青等會產生火花之工程作業時，為防止施工作業之火焰或火花飛散、掉落致引起火災，應依下列規定採取措施：

（一）、應避免在可燃物附近作業。但作業時確實無法避開可燃物者，應在可燃物周圍採用不燃材料或防焰帆布披覆或區劃，予以有效隔離並於地板鋪撒濕砂等措施。

（二）、作業前應由防火管理人指定防火監督人進行施工前安全確認，並加強作業中之監視及作業後之檢查。

（三）、施工單位在實施溶接、溶切、焊接等會產生火花之工程作業時，應備有滅火器等消防安全設備，能隨時應變滅火。

（四）、施工人員不得在指定場所外吸煙或用火。

(五）、各施工場所應指定施工現場負責人，並依施工進行情形，定期向防火管理人報告。

（六）、使用危險物品或易燃物品時，應知會防火管理人。

(七）、為防止縱火，有關施工器材、設備等，應確實收拾整理。

六、施工期間對施工人員的訓練、教育及公告，應依下列原則辦理：

（一）、防災教育必須包括全體員工及施工人員。

（二）、實施之教育內容為施工中防護計畫之介紹、貫徹各項防火管理措施及發生災害時之應變要領。

（三）、有雇用外勞時，應實施個別教育。

（四）、訓練種類包括滅火、通報及避難引導。

（五）、施工計畫之教育訓練必須於開工前為之。

參:地震應變措施：

一、前言：

台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓板塊交界處，地震十分頻繁，據統計，世界上百分之七十的地震發生在這所謂的環太平洋地震帶上，地震災害時有所聞，如地震直接引起的山崩、地裂、建築物橋樑傾倒 • • •等，間接的使得爐火震倒、瓦斯管線破裂釀成火災或引發海嘯、河堤潰決造成水災等，均對人命財物造成重大的威脅。

一九九九年九月二十一日凌晨一點四十七分南投集集七點三級大地震，已使台灣地區陷入空前大浩劫，尤其是位於震央帶上的台中縣及南投縣，一片斷垣殘壁，哀鴻遍野，死傷高達萬人以上，如何在最緊急的時候，讓所有的傷害降到最低，成為當今非常重要的課題。

二、緊急應變指揮中心：

當發生大地震，本院發生災害，在院長命令下，在本院醫療大樓外之安全區域由總值星官成立救災指揮中心，其組織同救災任務編組，救災中心下轄之三組集結地由當日總值星官律定，救災組下轄七隊集結地由行政組組長律定並指揮之。

若本院已成危樓，利用國軍救災體系，在上級單位接管之前，連絡所有可支援單位，緊急後送病患至其他安全醫院，除部分後送處理人員外，全院同仁加入救災救難之行列。

三、救災任務及職責：

（一）緊急應變指揮中心：負責全院賑災措施，視災情擬定、執行、督導與考核。

（二）救災執行小組：負責指揮、督導全院各單位及下轄各隊執行各項任務，適時對各隊做調配支援應用。

（三）醫療救護小組：將所有院中病患及家屬從病房中救出至院外安全區域，排定本院醫護值班人員待命，並適時照顧病人；連絡可支援醫院從事病患後送安置事宜；負責災害時對受傷人員的急救工作，並請心理科、社工科支援負責病患情緒之安撫。

（四）公關資訊小組：負責災情新聞發佈、賑災、安全管制、心靈重建、慰問及撫卹等事宜。

（五）通信連絡小組：負責人員緊急召回、連絡支援單位、準備各項有線、無線通聯維修器材、緊急對線路損害維修等事宜。

（六）水電工程小組：於地震過後，立即檢查水電、氣體容器線路受損情形，並將門窗打開及通報有關單位。

（七）物資供應小組：檢查、發放各類糧食、藥品、衛材、飲水、以協助各單位一切之所需，並備各項急救器材於急診室，預防不時之需。

（八）安全警衛小組：檢查院內、院外各進出口是否通暢；負責交通、車輛、人員之管制，並防止不良份子趁機偷取病患及院內財物。

（九）傷患運輸小組：隨時待命，準備災後救援及支援。

四、全院人員防震須知

（一）、防震準備須知：

1.平時準備應急用品（放置急救袋於枕頭旁）：手電筒、電池、收音機、藥用品、用水食品、滅火器、現金、乾糧、雨衣、輕便夾克、衛生紙、紙筆等。

2.勿任意違法加蓋，或拆除圍牆、柱、樑、樓板，以免破壞建築物結構系統招致地震損壞。

3.將所有活動的櫥櫃固定拴牢。

4.提醒自己出門、睡覺前，一定關掉天然瓦斯總開關，或是旋緊瓦斯筒開關。

5.故固定危險巨型傢俱、化學藥品、減少懸掉擺設；易破碎物品、重型物擺放底層避免墜落。

6.請專業人士定期查核瓦斯、電熱水器、電線水管安全、全家熟悉總開關位置及關閉方式。

7.建築結構體安全檢查維修，事前瞭解適當避難地點及重大災害之避難中心（院外空曠草皮）。

8.經常舉行團體防震避難演習及隨時注意周遭逃生路線。

（二）、地震時注意事項：

1.首先保持鎮定，遠離窗戶及玻璃、吊燈等危險墜落物，就地尋求避難點。

2.關閉爐火、電源，無論震中、震後不可使用火柴、蠟燭、打火機等任何火種，以免引起瓦斯及危險物爆炸。

3.尋找堅固的庇護點如堅固的桌下、牆腳、支撐良好的門框下。

4.如果你在高樓內，若身邊沒有可供掩蔽的桌子或堅固傢俱時，可靠著內牆移動，記得以手護住頭部。

5.在所在樓層尋找庇護所，勿使用電梯以免受困，勿湧向出口樓梯以免造成人群擁擠傷害。

6.把進出的大門打開，但是不要急著衝出去，許多外傷是往外奔跑的時候造成的。

7.如果你在擁擠的商店內或其他公共場所，應即刻遠離展示架或其他可能掉落物體，不要在地震一發生時就衝向門邊。

8.如果在室外應遠離建築物、帷幕牆、廣告招牌、樹木、電線杆，儘速往空曠的地方前進。

9.行車中，緩慢停車於路旁適當位置避開陸橋、高架橋巨型墜落物及樹木、電線桿旁，靜待車中。

（三）、震災過後注意事項：

1.檢查水電、瓦斯管線安全後，再開啟電源及瓦斯爐。

2.一發現火災，迅速撲滅或防止火勢蔓延。

3.關閉震壞的瓦斯、電源、水管總開關，除去危險外洩化學藥品，立刻離開並通知事業機關派人檢修。

4.檢查屋內巨型傢俱、吊燈、擺設是否鬆動危險；屋外招牌冷氣機、盆栽鐵架是否牢固。

5.收聽廣播了解附近災情狀況及因應行動。

6.儘速與家人取得連繫，盡量減少通話時間，讓災害救難單位可以迅速連絡救災事宜。

7.受困時請保持鎮定、清醒，等待救援。

8.若無救災幫助切勿湧向災區觀望，暫勿開車上路，保持救難道路的暢通。並注意餘震之發生，可能導致二次災害。

9.檢查公共設施是否有明顯裂痕，樑柱如果遭受破壞，切勿逗留室內，並立刻反映、呈報。

10.在可能餘震發生情況下，擺置一盆清水，一有狀況立刻探查水中波紋，確知餘震發生與否。

（四）、地震等級：

| 地震等級 | 狀況 |
| --- | --- |
| 0級（無感） | 地震儀有記錄，人體無感覺。 |
| 1級（微震） | 人靜止時或對地震敏感者可感到。 |
| 2級（輕震） | 門窗搖動，一般人均可感到。 |
| 3級（弱震） | 房屋搖動，門窗格格作響，懸物搖擺，盛水動盪。 |
| 4級（中震） | 房屋搖動甚裂，不穩物傾倒，盛水容器八分滿者濺出。 |
| 5級（強震） | 牆壁龜裂，牌坊煙囪傾倒。 |
| 6級（烈震） | 房屋傾倒、山崩、地裂、地層斷陷。 |

五、地震後停止辦公規定：

（一）、依據：行政院人事行政局公告為基準「天然災害發生時全省軍公教人員、學生停止辦公及上課作業要點」。

（二）、因地震而停止上班狀況如下：

1.本院行政、醫療大樓或所屬同仁所居住之房屋，因受地震已有倒塌之危險時，停止辦公。

2.當地震達前項情形時，院長得酌情停止辦公一天，處理善後。

3.非通案性之停止辦公，由本院依權責決定者（軍醫局），除轉知本院同仁並向上一級機關報備外，直接與民眾接觸之單位仍應酌留必要人員，以應業務處理之需要。

4.地震後，如交通電訊中斷，無法聯繫決定通報時，自行停止上班。

（三）、因天然災害停止辦公及上課，出勤之處理方式如下：

1.屬通案性者由本院決定者，本院人訓室應以「停止辦公」登記。

2.屬個案性者，由當事人於上班後當天簽報單位主官核准，送人訓室以「停止辦公」登記。

（四）、本院同仁家中，因震災遭受重大損失者，單位主官得 視實際需要准其「停止辦公」一天處理善後。

（五）、本院員工需照常辦公，惟其居住地區或依正常上班必經地區，如經權責機關決定停止辦公上課者，各該人員由本院核實准予「停止辦公」登記。

（六）、醫院同仁因職務必須照常出勤、輪值、或因工作需要，經主官指定人員，不適用本要點。

肆、大量傷患緊急救護辦法

- 目的：

為使在發生有大量傷患時能迅速動員足夠之醫護及行政人員，對傷病患立即實施給予妥善之搶救或急救，使損失及傷害減至最小，並使各項應變措施有所遵循，特訂定本辦法。

- 適用範圍：

凡發生重大災難事故或湧入大量傷患時依本辦法處理。

- 組織及職掌：

  - 救護中心由院長或(副院長)擔任總指揮下設疏散組、傷病患急救組兩組。

- 疏散組(組長：公關人員)—成員為行政人員及其助理人員。

- 傷病患急救組(組長：急診室主任或急診負責醫師)—成員為主治醫、住院醫師及技術人員、護理督導及各單位護理長護士。

  - 職掌

- 總指揮：統籌本院一切救難工作全盤指揮事宜，負責或指揮專人對外發佈消息。

- 疏散組：運送傷病患，協助及幫助行動不便之傷病患至急診室、病房或檢驗室開刀房等使災害害傷害人數減至最少，負責或指揮專人對外發怖消息。

- 傷病患急救組：對災傷患者給予醫療救護，使傷情減至最小。

肆 、救難消息來源及動員程序：

一、由災情發生單位告知：

- 總機於接獲救難總指揮通知後，以大於平時一倍之音量於一分鐘內廣播三次。

- 大傷患湧入：『急診9595』廣播三次

- 大傷患湧入急救解除：『9595解除』廣播三次

- 如為重大院內災難演習：『演習9595』廣播三次，解除時廣播『9595演習解除』。

- 正常上班時間以外總機應依序以電話報告院長、副院長迅速來院指揮處理，並通知救護中心各組組長。

二、疏散組：

- 迅速將急救傷患運送至急診室。

- 將診察過之病患依需要分送至檢驗室、X光室、開刀房、病患或加護病房。

- 病情嚴重者轉送他院。

三、傷病患急救組：

與各組員均自原單位攜帶聽筒、血壓計，迅速至急診室參與救護工作。

伍、交通管制：

救難命令發佈後疏散組組長則調派組員中之女性同事擔任交通管制事宜，必要時洽警方協助。

- 維持附近之交通，禁止閒雜人靠近避免妨害病患之搶救工作。

- 維持救難中心路線暢通使疏散工作得以順利進行。

- 閒雜人等禁止進入，傷病患僅允許一名親屬在旁照顧，以免影響救護工作之進行。

- 指引記者及親友到指定地方。

- 資訊與聯繫：

  - 救護命令一發佈櫃檯人員應即刻成立資訊處，並指派人員負責依『初診資料表』登記於『重大災難傷患動態表』以隨時掌握傷患人數、姓名、住址等相關資料。

  - 總指揮指派專人負責記者、外賓等有關作業，為避免報導偏差，其他單位一概禁止對外發佈消息。

  - 資訊處應隨時與一一九縣市衛生所局，緊急醫療網暨其他各大醫院保持密切聯繫。

- 配合措施：

  - 掛號及其他住院移轉手續概於事後補辦。

  - 輕傷者由救護中心處理。

  - 重傷者由救護中心初步處理後依情況入院或轉送他院。

  - 病患需要大量血液輸血時，負責對外聯絡人員應立即與捐血中心聯絡各大醫院或透過電台  等傳播媒體，呼籲社會大眾前來捐血。

  - 護理支援人員報到時需攜帶聽診器、剪刀或推床等物品以利作業。

  - 各部門主管應確實掌握所需有關人員之電話號碼及住址等緊急聯絡資料。

- 檢討與改善：

  - 事件發生後一週內召集救難中心各組組長及所有有關人員檢討得失，並將會議記錄印發各單位，以提供爾後救護應變措施改善之參考。

  - 每年應至少不定期舉辦兩次救護演習，一次正常上班時間，一次於上班外時間，各單位主管亦應將本作業列為新進人員與在職人員訓練課程，熟練救難應變技巧。

- 附則：

  - 急診處須存放乙份完整的重大災難緊急救護資料。

  - 救難需使用之病歷(檢傷類別章、病歷號碼、流水號碼、檢驗檢查申請單、初診資料表)相關表單資料彙總於「院內重大災難專用箱」，並固定於急診處。

  - 管理部須予查核以利救難工作之執行。

- 修改與實施：

本辦法經呈院長核准後實施，修改時亦同。

拾壹、傷患後送聯絡醫院：

- 洗腎病患：中祥：(02)2249-5883

德澤：(02)2857-6375

輝德：(02)2971-5462

- 呼吸照護病患：亞東:(02)8966-7000

長庚:(02)2713-5211

林口長庚:(03)328-1200

- 加護病患：亞東：(02)8966-7000轉-I.C.U.

- 其他住院病患視個別情況安排。

伍、電梯事故危機處理:

一、目的:

為防範醫院內電梯故障造成意外事故再發生，故依醫療法第56條規定辦理。

二、依據:

電梯是一個垂直的交通工具，頻度的使用及突遇不可抗拒的因素，難免會有故障時刻，首先您必須冷靜處理電梯事故。等待救援人員到達後，應依標準救出程序處理，待援乘客必須配合救援技術人員指示，緩步脫困，千萬不可爭先恐後，以免造成二度傷害。

二、電梯發生事故之原因:綜合各項因素大約有50％是使用不當及不良的管理維持等所造成的。

1.因使用者不當使用造成的事情有下列狀況:

(1).操作錯誤:緊急停止按鈕誤操作，其他操作盤上的按鈕和開關的誤操作。

(2).惡作劇:在車廂內亂蹦亂跳、亂鬧、又在行走中想做開門之動作，故意按緊急停止按鈕等。

(3).疏忽:門夾住東西。

以上這些事情，將會使安全裝置作用、電梯會立刻停止。這樣的停止由乘客面看起來雖是〝故障〞，但是機械本身是因為要做正常保護而停止的情形，嚴格來說並非〝故障〞。但是此時乘客如想作強硬逃出動作時，可能會有其他因素，而引起二次災害之恐懼。

三、因管理維修方面不完善，而發生的情形有:

(1).未由專業廠商定期保養及檢查。

(2).清掃不良:乘場門、車廂門的門檻溝垃圾，異物堵塞。

(3).處理不良:主開關切斷。

(4).建築物機器不良:電源保險絲熔斷，電源不足。

四、電梯安全使用注意事項:

1.火災、地震發生時，嚴格搭乘電梯。

2.搭乘電梯時，請勿於乘廂內蟢戲、跳動，以免影響電梯之正常運轉。

3.禁止在乘廂內吸煙，保持電梯乘廂內之清潔，以維持電梯之使用壽命。

4.使用電梯時，避免超重，以免造成危險。

5.使用電梯搬運物品時，嚴禁利用棍棒等物品插入電梯大門等候，以免影響電梯結構，造成危險。

6.搭乘電梯時注意幼兒，應防止其雙手觸摸門板，以免電梯開門時造成夾傷。

7.電梯故障被關在乘廂時，應按下『緊急呼叫按鈕』，等待專業人員處理，切勿強行撬開電梯門逃生，以免墬落。

8.保持電梯機房之清潔、乾燥，並防止雨水滲入。

9.電梯機房應上鎖，以免閒雜人出入，破壞機器。

10.電梯應定期由嶢昇電梯公司原廠商保養、檢查。

11.電梯運轉有異狀時，應即時通知原廠商檢修，切勿自行處理。

12.兒童應由成人陪同乘坐。

13.勿強行打開升降謕梯門。

14.如遇火警切勿使用。

15.避免超重。

16.故障發生後緊急聯絡廠商，聯絡電話為:(02)2276-5681.(02)2276-5022.

五、事故發生後緊急處理:

1.事故發生後即刻啟動院內緊急災難應變小組搶救傷患。

2.同時通報當地消防分隊。

3.將傷患就醫動向登入緊急醫療管理系統。

六、緊急提供醫療處理:

1.提供妥善之治療檢查或住院治療。

2.啟動院內員工關懷小組並給予慰問關懷及進行持續追蹤。

3.提供病患出院後續心理衛生服務。

4.將傷患就醫動向登入緊急醫療管理系統，以利衛生局掌握病患動向。

七、設施修復及替代方案:

1.事故發生後停用同型電梯，並申請中華民國電梯協會及所在區域勞動檢查所對故障電梯進行鑑定。

2.除故障電梯外，依所在區域勞動檢查所之建議調降院內同廠牌電梯速度及超重警告負載，並經測試安全後重新開放使用。

3.為紓解前開作業所致不便，採行以下替代措施:

(1).病患眾多時，引導搭乘其他電梯。

(2).對院內同仁宣導儘量走樓梯，並禮讓病患優先搭乘電梯。

八、其他後續處理:

1.對院內其他廠牌電梯及所有公共安全相關設施設備，進行全面複查作業。

2.全面檢討公共安全設施設備之保養合約，加強公共安全設施設備保養品質要求。

應變組織執掌：

災害應變指揮中心:

| 職 別 | 任 務 分 配 | 負責人 | 報告對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指 揮 官 | 組織和指揮管理醫院緊急應變指揮中心，並在需要時授權給予醫院所有指揮管理者撤離指令。 | 院長 |  |
| 資訊安全官 | 監管全部危害狀況和救援工作之進行，包括組織之運作執行、設備防護和交通安全。 | 錢經華 | 院長 |
| 聯 絡 官 | 擔任醫院意外事件組織內個人和其他部門間之聯繫及協助指揮中心發佈新聞稿和媒體採訪安排。 | 楊景雯 | 院長 |
| 發 言 人 | 擔任醫院發言人角色，負責提供資訊與新聞媒體。 | 魏宜蘭 | 院長 |

後勤組:

| 職 別 | 任 務 分 配 | 負責人 | 報告對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 後勤組組長 | 組織管理和指揮後勤組所轄單位之人員，並提供充足物資、環境、食物、飲水、避難所和供應品等，以支援醫護作業。 | 許維明 | 院長 |
| 物資供應 | 組織和供應醫療及非醫療照護設備，並協助調度管理衛材、消毒用品和被單等供應品支援。 | 李香蘭 | 許維明 |
| 營養供應 | 災害發生後後勤組長應組織營養供應組人員，應儲備病患營養品物質，避免營養品物資缺乏，諸如管灌實品之儲存和分配、災區病患營養之補充應確實執行，已維護病患之權益。 | 蔡閔茹 | 許維明 |
| 災害控制 | 提供有關作業狀況之資訊以輔導醫療人員作業執行，當病人及醫護人員有需要移動時，鑑定安全區，並協助電力、氣體供應和火警撲滅處理，搜尋援助和滅災行動。 | 王麗珍 | 許維明 |
| 病患運輸 | 組織管理和確認醫療區看護及病患照護之醫事服務，掌握在醫院病人照護系統時程內病人所處位置，協助現場處理。 | 洪錦達 | 許維明 |

執行組:

| 職 別 | 任 務 分 配 | 負責人 | 報告對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行組組長 | 組織管理和指揮所轄相關單位，以完成緊急事件指揮官指令，調整和監督管理醫療照護部份，醫療輔助部份和社會服務部門。 | 陳學全 | 院長 |
| 醫療照護 | 組織和指揮醫院內所有醫護區域的分送和照顧。 | 蘇義仁 | 陳學全 |
| 檢傷分類 | 針對病患意外狀況在短時間內依照傷害嚴重優先順序，安排病患在正確的治療趨穩定接受治療。 | 王崇文 | 陳學全 |
| 中重症區 | 接收檢傷區轉來之中重症病患，並安排足夠的醫護人員迅速治療處理，使病患獲得與檢傷分類為中重症判定之照護。 | 羅富耀 | 陳學全 |
| 輕 傷 區 | 接收檢傷區和醫院其他區域轉來之輕傷病患，並安排足夠醫護人員迅速治療處置，使病患獲得與檢傷分類為輕傷判定之照護。 | 蔡文福 | 陳學全 |
| 醫療輔助 | 組織和管理醫療輔助業務，協助提供醫療輔助業務資源供應的功能並維持正常運作。 | 莊建隆 | 陳學全 |
| 檢 驗 | 維持血液、血液製品供應，服務品質在適當水平監督及管理。 | 莊建隆 | 陳學全 |
| 放 射 | 保證影像和其他影像診斷服務品質在適當水平，並協助支援移動式X光機及鉛板、攝影式開放和報告之快速傳回。 | 洪建榮 | 陳學全 |
| 藥 局 | 確保緊急意外中使用的調藥和藥劑服務的有效和明確性，以及大量傷患時之藥品運送和補充。 | 林博彥 | 陳學全 |
| 社會服務 | 組織、指揮和提供社會服務，結合社會和心理學協助病患、員工和家屬的個別需求及協助病人出院計劃，及協助醫療區志工人員調度。 | 陳晴月 | 陳學全 |
| 心理支援 | 提供醫院工作人員、病患、家屬有關心理、精神和情緒上穩定及支持。 | 謝麗雲 | 陳學全 |

計劃組:

| 職 別 | 任 務 分 配 | 負責人 | 報告對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計劃組組長 | 組織管理和指揮所有狀況之計劃工作，並作為及情況時之資訊和資料分配，規劃各單位之長期性應變計劃，以編輯演習腳本和應變資源。 | 賴妍君 | 院長 |
| 財物損害 | 督導管理醫院執行任務所需之服務和供應及監管財務資產的利用，以及監督緊急意外有關費用的文件資料；負責在緊急意外期間意外和損求償報告文件之接受和調查處理。 | 許馨芳 | 賴妍君 |
| 人力支援 | 集合和清查可用之人力和自願者報到支援，當有需要時能接受需求與指派可用人力，並維持足夠的醫療與非醫療兩者之人員數量，另幫助維持員工士氣。 | 王鶯芳 | 賴妍君 |
| 病患狀況 | 組織管理和確認醫療區看護疾病患照護之醫事服務。 | 郭淑玲 | 賴妍君 |

中英醫院緊急應變指揮中心召回電話：

| 級 職 | 姓 名 | 召回電話 | 行動電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮官 | 溫政諭 院長 |  | 0968-832-579 |  |
| 連絡官 | 錢經華 工程師 |  | 0932-222-276 |  |
| 發言人 | 魏宜蘭 主任 |  | 0926-190-863 |  |
| 資訊安全官 | 楊景雯 組長 |  | 0912-684-130 |  |
| 計劃組 | 賴妍君 組長 |  | 0926-366-399 |  |
| 執行組 | 陳學全 副院長 |  | 0968-832-578 |  |
| 後勤組 | 許維明 經理 |  | 0910-391-642 |  |
| 人力支援組 | 王鶯芳 護理長 |  | 0932-220-029 |  |
| 財務損害組 | 許馨芳 會計 |  | 0912-141-864 |  |
| 醫療照護組 | 蘇義仁 主任 |  | 0936-103-966 |  |
| 檢傷分類 | 王崇文 醫師 |  | 0968-832-502 |  |
| 重傷組 | 羅富耀 醫師 |  | 0968-832-565 |  |
| 輕傷組 | 蔡文福 醫師 |  | 0952-665-347 |  |
| 病房留觀組 | 葉淑芳 組長 |  | 0918-027-122 |  |
| 醫藥補助組 | 莊建隆 檢驗師 |  | 0922-939-901 |  |
| 檢驗科 | 莊建隆 檢驗師 |  | 0922-939-901 |  |
| 放射科 | 洪建榮 放射師 |  | 0919-910-955 |  |
| 藥局 | 林博彥藥師 |  | 0966-172-612 |  |
| 社 服 組 | 賴妍君 組長 |  | 0926-366-399 |  |
| 物資供應組 | 李香蘭 倉管 |  | 0919-380-995 |  |
| 營養供應 | 蔡閔茹小姐 |  | 0910-018-138 |  |
| 災害控制組 | 王麗珍感控師 |  | 0963-393-974 |  |
| 病患運輸組 | 洪錦達主任 |  | 0910-025-229 |  |
| 心理輔導組 | 謝麗雲組長 |  | 0937-917-369 |  |

中英醫院夜間緊急召回人員名冊:

製表日期:98.10.01.

| 任務編組 | 職 稱 | 姓 名 | 緊急連絡電話 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮部 | 指揮官 | 溫政諭院長 | 0968-832-579. |  |
|  | 發言人 | 魏宜蘭主任 | 0926-190-863. |  |
|  | 連絡官 | 楊景雯組長 | 0912-684-130. |  |
|  | 資訊安全官 | 錢經華工程師 | 0932-222-276. |  |
| 執行組 | 執行組組長 | 陳學全副院長 | 0968-832-578. |  |
|  | 醫療照護組 | 蘇義仁主任 | 0936-103-966. |  |
|  | 檢傷分類 | 王崇文醫師 | 0968-832-502. |  |
|  | 中重症區 | 羅富耀醫師 | 0968-832-565. |  |
|  | 輕症區 | 蔡文福醫師 | 0952-665-347. |  |
|  | 病房觀察區 | 葉淑芳組長 | 0935-200-825 |  |
|  | 醫療輔助組 | 莊建隆檢驗師 | 0922-939-901. |  |
|  | 檢驗 | 莊建隆檢驗師 | 0922-939-901. |  |
|  | 放射科 | 洪建榮放射師 | 0919-910-955. |  |
|  | 藥局 | 林博彥藥師 | 0966-172-612. |  |
|  | 社服 | 賴妍君專員 | 0926-366-399. |  |
|  | 心理支援 | 謝麗雲組長 | 0937-917-369. |  |
| 計劃組 | 計畫組組長 | 賴妍君專員 | 0926-366-399. |  |
|  | 人力支援 | 王鶯芳護理長 | 0932-220-029. |  |
|  | 病患狀況 | 郭淑玲護理長 | 0918-204-963. |  |
|  | 財務損害 | 許馨芳會計 | 0912-141-864. |  |
| 後勤組 | 後勤組組長 | 許維明經理 | 0910-391642 |  |
|  | 物資供應組 | 李香蘭倉管 | 0972-197-317. |  |
|  | 營養供應組 | 蔡閔茹營養師 | 0910-018-138. |  |
|  | 災害控制組 | 王麗珍感控師 | 0963-393-974. |  |
|  | 傷患運輸組 | 洪錦達主任 | 0910-025-229 |  |
|  | 交通管制組 | 潘清富工程師 | 0933-377-713. |  |

中英醫院休假日緊急召回人員名冊:

製表日期:99.06.01.

| 任務編組 | 職 稱 | 姓 名 | 緊急連絡電話 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮部 | 指揮官 | 溫政諭院長 | 0968-832-579. |  |
|  | 發言人 | 魏宜蘭主任 | 0926-190-863. |  |
|  | 連絡官 | 楊景雯組長 | 0912-684-130. |  |
|  | 資訊安全官 | 錢經華工程師 | 0932-222-276. |  |
| 執行組 | 執行組組長 | 陳學全副院長 | 0968-832-578. |  |
|  | 醫療照護組 | 蘇義仁主任 | 0936-103-966. |  |
|  | 檢傷分類 | 王崇文醫師 | 0968-832-502. |  |
|  | 中重症區 | 羅富耀醫師 | 0968-832-565. |  |
|  | 輕症區 | 蔡文福醫師 | 0952-665-347. |  |
|  | 病房觀察區 | 葉淑芳組長 | 0935-200-825. |  |
|  | 醫療輔助組 | 莊建隆檢驗師 | 0922-939-901. |  |
|  | 檢驗室 | 莊建隆檢驗師 | 0922-939-901. |  |
|  | 放射科 | 洪建榮放射師 | 0919-910-955. |  |
|  | 藥局 | 林博彥藥師 | 0966-172-612. |  |
| 計劃組 | 計畫組組長 | 賴妍君專員 | 0926-366-399. |  |
|  | 人力支援 | 王鶯芳護理長 | 0932-220-029. |  |
|  | 病患狀況 | 郭淑玲護理長 | 0918-204-963. |  |
|  | 財務損害 | 許馨芳會計 | 0912-141-864. |  |
| 後勤組 | 後勤組組長 | 許維明經理 | 0910-391-642. |  |
|  | 物資供應組 | 李香蘭倉管 | 0972-197-317. |  |
|  | 災害控制組 | 王麗珍感控師 | 0963-393-974. |  |
|  | 交通管制組 | 潘清富工程師 | 0933-377-713. |  |